## TDSheet
Прайс-лист KIPPRIBOR для дилеров
sales@kippribor.ru 8-800-700-4353
Цены действительны на 26.04.2021
Артикул | Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничная
|  | Цена | Ед.
1. БЛОКИ ПИТАНИЯ
Импульсные блоки питания серии WBP-1xxx.24x со встроенной защитой
WBP-1024.24P | Одноканальный, мощность 24 Вт, выходное напряжение 24VDC, пластиковый корпус | 1950 | шт
WBP-1048.24P | Одноканальный, мощность 48 Вт, выходное напряжение 24VDC, пластиковый корпус | 1950 | шт
WBP-1072.24.M | Одноканальный, мощность 72 Вт, выходное напряжение 24VDC, металлический корпус | 1950 | шт
WBP-1100.24.M | Одноканальный, мощность 100 Вт, выходное напряжение 24VDC, металлический корпус | 1950 | шт
WBP-1150.24.M | Одноканальный, мощность 150 Вт, выходное напряжение 24VDC, металлический корпус | 1950 | шт
WBP-1240.24.M | Одноканальный, мощность 240 Вт, выходное напряжение 24VDC, металлический корпус | 1950 | шт
WBP-1360.24.M | Одноканальный, мощность 360 Вт, выходное напряжение 24VDC, металлический корпус | 1950 | шт
2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
AFD-E общепромышленная серия
Карты расширения
AFD-XPLT.A102 | интерфейс RS485, для AFD-E030.43B / AFD-E022.21B и ниже | 3846 | шт
AFD-XPLT.A103 | PG-интерфейс, для AFD-E030.43B / AFD-E022.21B и ниже | 4506 | шт
AFD-XPLT.D104 | интерфейс RS485, для AFD-E040.43B и выше | 5010 | шт
AFD-XPLT.C000 | PG-интерфейс, для AFD-E040.43B и выше | 2898 | шт
Панели управления
AFD-XPNL.11 | панель управления без потенциометра для AFD-E030.43B / AFD-E022.21B и ниже | 1890 | шт
AFD-XPNL.12 | панель управления с потенциометром для AFD-E030.43B / AFD-E022.21B и ниже | 1890 | шт
AFD-XPNL.21 | панель управления с многофункциональной клавишей | 4224 | шт
AFD-XPNL.22 | панель управления без потенциометра для AFD-E040.43B и выше | 4224 | шт
Однофазное питание 220 VAC
AFD-E007.21B | P=0,7 кВт; I=3 A; частота 0…400 Гц | 15156 | шт
AFD-E015.21B | P=1,5 кВт; I=3 A; частота 0…400 Гц | 16542 | шт
AFD-E022.21B | P=2,2 кВт; I=3 A; частота 0…400 Гц | 19152 | шт
Трехфазное питание 380 VAC
AFD-E011.43B | P=1,1 кВт; I=3 A; частота 0…400 Гц | 16668 | шт
AFD-E015.43B | P=1,5 кВт; I=3,7 A; частота 0…400 Гц | 17046 | шт
AFD-E022.43B | P=2,2 кВт; I=5,5 A; частота 0…400 Гц | 19782 | шт
AFD-E030.43B | P=3 кВт; I=7,5 A; частота 0…400 Гц | 21738 | шт
AFD-E040.43B | P=4 кВт; I=9,5 A; частота 0…400 Гц | 23628 | шт
AFD-E055.43B | P=5,5кВт; I=13 A; частота 0…400 Гц | 25362 | шт
AFD-E075.43B | P=7,5 кВт; I=17 A; частота 0…400 Гц | 27846 | шт
AFD-E090.43B | P=9 кВт; I=21 A; частота 0…400 Гц | 34650 | шт
AFD-E110.43B | P=11 кВт; I=25 A; частота 0…400 Гц | 37332 | шт
AFD-E150.43B | P=15 кВт; I=33 A; частота 0…400 Гц | 44856 | шт
AFD-L экономичная серия
Панели управления
AFD-LPNL.11 | панель управления | 1890 | шт
Однофазное питание 220 VAC
AFD-L004.21B | P=0,4 кВт; I=3 A; частота 0…400 Гц | 9072 | шт
AFD-L007.21B | P=0,75 кВт; I=5 A; частота 0…400 Гц | 9576 | шт
AFD-L015.21B | P=1,5 кВт; I=7,5 A; частота 0…400 Гц | 10176 | шт
AFD-L022.21B | P=2,2 кВт; I=10 A; частота 0…400 Гц | 11970 | шт
AFD-L030.21B | P=3 кВт; I=14 A; частота 0…400 Гц | 17046 | шт
AFD-L040.21B | P=4 кВт; I=16 A; частота 0…400 Гц | 18936 | шт
Трехфазное питание 380 VAC
AFD-L007.43B | P=0,75 кВт; I=2,5 A; частота 0…400 Гц | 11028 | шт
AFD-L015.43B | P=1,5 кВт; I=4,5 A; частота 0…400 Гц | 11970 | шт
AFD-L022.43B | P=2,2 кВт; I=5,5 A; частота 0…400 Гц | 12540 | шт
AFD-L030.43B | P=3 кВт; I=7,5 A; частота 0…400 Гц | 15660 | шт
AFD-L040.43B | P=4 кВт; I=9,5 A; частота 0…400 Гц | 16320 | шт
AFD-L055.43B | P=5,5 кВт; I=13 A; частота 0…400 Гц | 22398 | шт
AFD-L075.43B | P=7,5 кВт; I=17 A; частота 0…400 Гц | 27468 | шт
AFD-L090.43B | P=9 кВт; I=21 A; частота 0…400 Гц | 30240 | шт
3. БЕСКОНТАКТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
3.1 Индуктивные
LK08 Прямоугольный, раб.зона с торца
LK08M-23.2,5N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=2,5мм | 2070 | шт
LK08M-23.2,5N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=2,5мм | 1824 | шт
LK08M-23.2,5P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=2,5мм | 1824 | шт
LK08M-23.2,5P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=2,5мм | 1728 | шт
LK18 Прямоугольный, раб.зона с торца
LK18M-35.12D1.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=12мм | 2130 | шт
LK18M-35.12D2.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=12мм | 1776 | шт
LK18M-35.12N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=12мм | 1992 | шт
LK18M-35.12N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=12мм | 1656 | шт
LK18M-35.12N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=12мм | 1776 | шт
LK18M-35.12P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=12мм | 1326 | шт
LK18M-35.12P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=12мм | 1308 | шт
LK18M-35.12P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=12мм | 1776 | шт
LK18M-35.4D1.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=4мм | 1494 | шт
LK18M-35.4D2.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=4мм | 1170 | шт
LK18M-35.4N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=4мм | 912 | шт
LK18M-35.4N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=4мм | 912 | шт
LK18M-35.4N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=4мм | 1170 | шт
LK18M-35.4P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=4мм | 762 | шт
LK18M-35.4P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=4мм | 738 | шт
LK18M-35.4P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=4мм | 1170 | шт
LKF08 Прямоугольный, раб.зона с боку
LKF08M-20.2,5N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=2,5мм | 1542 | шт
LKF08M-20.2,5N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=2,5мм | 1542 | шт
LKF08M-20.2,5P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=2,5мм | 1542 | шт
LKF08M-20.2,5P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=2,5мм | 1542 | шт
LKF10 Прямоугольный, раб.зона с боку
LKF10M-27.2N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=2мм | 1464 | шт
LKF10M-27.2N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=2мм | 1464 | шт
LKF10M-27.2P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=2мм | 1464 | шт
LKF10M-27.2P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=2мм | 1464 | шт
LKF10M-27.4N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=4мм | 2070 | шт
LKF10M-27.4N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=4мм | 1686 | шт
LKF10M-27.4P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=4мм | 2070 | шт
LKF10M-27.4P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=4мм | 1686 | шт
M08 Цилиндрический
LA08-45.1N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=1мм | 1272 | шт
LA08-45.1N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=1мм | 1272 | шт
LA08-45.1N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=1мм | 1278 | шт
LA08-45.1P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=1мм | 1272 | шт
LA08-45.1P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=1мм | 1272 | шт
LA08-45.1P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=1мм | 1278 | шт
LA08M-45.2N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=2мм | 1272 | шт
LA08M-45.2N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=2мм | 1056 | шт
LA08M-45.2N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=2мм | 1326 | шт
LA08M-45.2P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=2мм | 1272 | шт
LA08M-45.2P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=2мм | 1056 | шт
LA08M-45.2P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=2мм | 1278 | шт
M12 Цилиндрический
LA12-50.2D1.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=2мм | 1410 | шт
LA12-50.2D2.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=2мм | 1410 | шт
LA12-50.2N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=2мм | 1038 | шт
LA12-50.2N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=2мм | 1038 | шт
LA12-50.2N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=2мм | 1242 | шт
LA12-50.2P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=2мм | 1038 | шт
LA12-50.2P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=2мм | 1038 | шт
LA12-50.2P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=2мм | 1242 | шт
LA12-60.2A1.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NO, Sn=2мм | 1932 | шт
LA12-60.2A2.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NC, Sn=2мм | 1932 | шт
LA12-68.2D1.U4.E | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=2мм, разъем М12 | 1518 | шт
LA12-68.2D2.U4.E | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=2мм, разъем М12 | 1518 | шт
LA12-68.2N1.U1.E | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=2мм, разъем М12 | 1038 | шт
LA12-68.2N2.U1.E | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=2мм, разъем М12 | 1038 | шт
LA12-68.2N4.U1.E | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=2мм, разъем М12 | 1380 | шт
LA12-68.2P1.U1.E | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=2мм, разъем М12 | 1038 | шт
LA12-68.2P2.U1.E | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=2мм, разъем М12 | 1038 | шт
LA12-68.2P4.U1.E | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=2мм, разъем М12 | 1380 | шт
LA12M-50.4D1.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=4мм | 1410 | шт
LA12M-50.4D2.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=4мм | 1410 | шт
LA12M-50.4N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=4мм | 1038 | шт
LA12M-50.4N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=4мм | 858 | шт
LA12M-50.4N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=4мм | 1242 | шт
LA12M-50.4P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=4мм | 1038 | шт
LA12M-50.4P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=4мм | 1038 | шт
LA12M-50.4P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=4мм | 1242 | шт
LA12M-60.4A1.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NO, Sn=4мм | 1932 | шт
LA12M-60.4A2.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NC, Sn=4мм | 1932 | шт
LA12M-68.4D1.U4.E | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=4мм, разъем М12 | 1518 | шт
LA12M-68.4D2.U4.E | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=4мм, разъем М12 | 1518 | шт
LA12M-68.4N1.U1.E | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=4мм, разъем М12 | 1038 | шт
LA12M-68.4N2.U1.E | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=4мм, разъем М12 | 1038 | шт
LA12M-68.4N4.U1.E | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=4мм, разъем М12 | 1380 | шт
LA12M-68.4P1.U1.E | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=4мм, разъем М12 | 1038 | шт
LA12M-68.4P2.U1.E | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=4мм, разъем М12 | 1038 | шт
LA12M-68.4P4.U1.E | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=4мм, разъем М12 | 1380 | шт
M18 Цилиндрический
LA18-55.5A1.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NO, Sn=5мм | 2070 | шт
LA18-55.5A2.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NC, Sn=5мм | 2070 | шт
LA18-55.5D1.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=5мм | 1932 | шт
LA18-55.5D2.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=5мм | 1632 | шт
LA18-55.5N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=5мм | 1368 | шт
LA18-55.5N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=5мм | 1368 | шт
LA18-55.5N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=5мм | 1932 | шт
LA18-55.5P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=5мм | 1368 | шт
LA18-55.5P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=5мм | 1368 | шт
LA18-55.5P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=5мм | 1932 | шт
LA18M-55.8A1.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NO, Sn=8мм | 2070 | шт
LA18M-55.8A2.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NC, Sn=8мм | 2070 | шт
LA18M-55.8D1.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=8мм | 1932 | шт
LA18M-55.8D2.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=8мм | 1932 | шт
LA18M-55.8N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=8мм | 1368 | шт
LA18M-55.8N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=8мм | 1368 | шт
LA18M-55.8N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=8мм | 1932 | шт
LA18M-55.8P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=8мм | 1368 | шт
LA18M-55.8P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=8мм | 1368 | шт
LA18M-55.8P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=8мм | 1932 | шт
М30 Цилиндрический
LA30-55.10D1.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=10мм | 2322 | шт
LA30-55.10D2.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=10мм | 2322 | шт
LA30-55.10N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=10мм | 2154 | шт
LA30-55.10N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=10мм | 2154 | шт
LA30-55.10N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=10мм | 2322 | шт
LA30-55.10P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=10мм | 2154 | шт
LA30-55.10P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=10мм | 1782 | шт
LA30-55.10P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=10мм | 2322 | шт
LA30-80.10A1.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NO, Sn=10мм | 2400 | шт
LA30-80.10A2.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NC, Sn=10мм | 2400 | шт
LA30M-55.15D1.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NO, Sn=15мм | 2322 | шт
LA30M-55.15D2.U4.K | 10…60 VDC, DC 2-х пров. NC, Sn=15мм | 2322 | шт
LA30M-55.15N1.U1.K | 10…30 VDC, NPN NO, Sn=15мм | 2154 | шт
LA30M-55.15N2.U1.K | 10…30 VDC, NPN NC, Sn=15мм | 2154 | шт
LA30M-55.15N4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=15мм | 2322 | шт
LA30M-55.15P1.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO, Sn=15мм | 2154 | шт
LA30M-55.15P2.U1.K | 10…30 VDC, PNP NC, Sn=15мм | 1776 | шт
LA30M-55.15P4.U1.K | 10…30 VDC, PNP NO+NC, Sn=15мм | 2322 | шт
LA30M-80.15A1.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NO, Sn=15мм | 2400 | шт
LA30M-80.15A2.U7.K | 20…250 VAC, AC 3-х пров. NC, Sn=15мм | 2400 | шт
3.2 Оптические
OA18
OA18-DI0015N4.U1.K | Диффузный, 10-30 VDC, NPN, NO+NC, Sn=150 мм | 1794 | шт
OA18-DI0015P4.U1.K | Диффузный, 10-30 VDC, PNP, NO+NC, Sn=150 мм | 1794 | шт
OA18-DI0050N4.U1.K | Диффузный, 10-30 VDC, NPN, NO+NC, Sn=500 мм | 2004 | шт
OA18-DI0050P4.U1.K | Диффузный, 10-30 VDC, PNP, NO+NC, Sn=500 мм | 2004 | шт
OA18-RI0300N4.U1.K | Рефлекторный, 10-30 VDC, NPN, NO+NC, Sn=3 м | 2004 | шт
OA18-RI0300P4.U1.K | Рефлекторный, 10-30 VDC, PNP, NO+NC, Sn=3 м | 2004 | шт
OA18-RR0100N4.U1.K.F | Рефлекторный, 10-30 VDC, NPN, NO+NC, Sn=1 м | 2832 | шт
OA18-RR0100P4.U1.K.F | Рефлекторный, 10-30 VDC, PNP, NO+NC, Sn=1 м | 2832 | шт
OA18-TI1500N4.U1.K | На пересечение, 10-30 VDC, NPN, NO+NC, Sn=15 м | 3588 | шт
OA18-TI1500P4.U1.K | На пересечение, 10-30 VDC, PNP, NO+NC, Sn=15 м | 3588 | шт
OF65
Оптоволоконные кабели OF
OFM4-TR0015.2M | На пересечение, установочная головка М4, Sn=150 мм, длина 2 м | 1902 | шт
OFM4-DR0002.2M | Диффузный, установочная головка М4, Sn=20 мм, длина 2 м | 1680 | шт
OFM6-TR0020.2M | На пересечение, установочная головка М6, Sn=200 мм, длина 2 м | 2052 | шт
OFM6-DR0006.2M | Диффузный, установочная головка М6, Sn=65 мм, длина 2 м | 1776 | шт
OFM4-TR0015.1M | На пересечение, установочная головка М4, Sn=150 мм, длина 1 м | 1728 | шт
OFM4-DR0002.1M | Диффузный, установочная головка М4, Sn=20 мм, длина 1 м | 1566 | шт
OFM6-TR0020.1M | На пересечение, установочная головка М6, Sn=200 мм, длина 1 м | 1878 | шт
OFM6-DR0006.1M | Диффузный, установочная головка М6, Sn=65 мм, длина 1 м | 1656 | шт
Оптоволоконные усилители OF65
OF65-UR000FN3.U5.K | 12-24 VDC, NPN, четырехпроводная, NO/NC, на свет / на затемнение | 3600 | шт
OF65-UR000FP3.U5.K | 12-24 VDC, PNP, четырехпроводная, NO/NC, на свет / на затемнение | 3600 | шт
OF65-UR000FN3.U5.K.D | 12-24 VDC, NPN, четырехпроводная, NO/NC, с дисплеем, на свет / на затемнение | 6060 | шт
OF65-UR000FP3.U5.K.D | 12-24 VDC, PNP, четырехпроводная, NO/NC, с дисплеем, на свет / на затемнение | 6060 | шт
OK30
OK30-DI0035N4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, NPN, NO+NC, N4 | 2622 | шт
OK30-DI0080N4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, NPN, NO+NC, N4 | 2832 | шт
OK30-RI0400N4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, NPN, NO+NC, N4 | 2622 | шт
OK30-TI0500N4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, NPN, NO+NC, N4 | 4002 | шт
OK30-TI1000N4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, NPN, NO+NC, N4 | 4212 | шт
OK30-RI0070N4.U1.K.T | датчик оптический, 31х20 мм, NPN, NO+NC, N4 | 3108 | шт
OK30-RR0200N4.U1.K.F | датчик оптический, 31х20 мм, NPN, NO+NC, N4 | 2760 | шт
OK30-RI0070P4.U1.K.T | датчик оптический, 31х20 мм, PNP, NO+NC, N4 | 3108 | шт
OK30-DI0035P4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, PNP, NO+NC, P4 | 2622 | шт
OK30-DI0080P4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, PNP, NO+NC, P4 | 2832 | шт
OK30-RI0400P4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, PNP, NO+NC, P4 | 2622 | шт
OK30-TI0500P4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, PNP, NO+NC, P4 | 4002 | шт
OK30-TI1000P4.U1.K | датчик оптический, 31х20 мм, PNP, NO+NC, P4 | 3450 | шт
OK30-RR0200P4.U1.K.F | датчик оптический, 31х20 мм, PNP, NO+NC, P4 | 3108 | шт
OK50
OK50-DI0040R4.U6.K | датчик оптический, 50х50 мм, AC/DC, SPDT, R4 | 3246 | шт
OK50-DI0100R4.U6.K | датчик оптический, 50х50 мм, AC/DC, SPDT, R4 | 3246 | шт
OK50-DI0200R4.U6.K | датчик оптический, 50х50 мм, AC/DC, SPDT, R4 | 3450 | шт
OK50-RI1000R4.U6.K | датчик оптический, 50х50 мм, AC/DC, SPDT, R4 | 3312 | шт
OK50-RR0600R4.U6.K.F | датчик оптический, 50х50 мм, AC/DC, SPDT, R4 | 3660 | шт
OK50-TI2000R4.U6.K | датчик оптический, 50х50 мм, AC/DC, SPDT, R4 | 4902 | шт
OK50-DI0040S3.U1.K | датчик оптический, 50х50 мм, PNP/NPN, NO+NC, S3 | 2760 | шт
OK50-DI0100S3.U1.K | датчик оптический, 50х50 мм, PNP/NPN, NO+NC, S3 | 2760 | шт
OK50-DI0200S3.U1.K | датчик оптический, 50х50 мм, PNP/NPN, NO+NC, S3 | 2970 | шт
OK50-RI1000S3.U1.K | датчик оптический, 50х50 мм, PNP/NPN, NO+NC, S3 | 2832 | шт
OK50-RR0600S3.U1.K.F | датчик оптический, 50х50 мм, PNP/NPN, NO+NC, S3 | 3522 | шт
OK50-TI2000S3.U1.K | датчик оптический, 50х50 мм, PNP/NPN, NO+NC, S3 | 3450 | шт
OR51-S | отражатель D51 | 414 | шт
3.3 Магнитные датчики KIPPRIBOR серии LM для пневмоцилиндров
LM50-34.R1.U6.K | Датчик магнитный герконовый с кабельным выводом 2.5м, NO, 12-240 VDC/24-240 VAC,100 mA max | 786 | шт
LM50-34.R1.U1.K | Датчик магнитный герконовый с кабельным выводом 2.5м NO, 10-30 VDC, 500 mA max | 930 | шт
LM50-34.I1.U1.KZ3 | Датчик магнитный магниторезистивный, разъём EZ3, автоопределение PNP/NPN, NO,10-30 VDC,100 mA max | 1326 | шт
LM50-34.I1.U1.K08 | Датчик магнитный магниторезистивный разъём М8, автоопределение PNP/NPN, NO,10-30 VDC,100 mA max | 1494 | шт
LM50-34.I1.U1.K | Датчик магнитный магниторезистивный с кабельным выводом 2.5м, автоопределение PNP/NPN, NO,10-30 VDC,100 mA max | 1326 | шт
Аксессуары для магнитных датчиков KIPPRIBOR серии LM
Монтажные наборы
PN-6 | Монтажный набор для LM50 на шпильку ∅4-6 мм | 168 | шт
PN-6 | Монтажный набор для LM50 на шпильку ∅8 мм | 168 | шт
PN-6 | Монтажный набор для LM50 на шпильку ∅10 мм | 168 | шт
PN-6 | Монтажный набор для LM50 на шпильку ∅12 мм | 168 | шт
PN-6 | Монтажный набор для LM50 на шпильку ∅14-16 мм | 168 | шт
PBI-01 | Монтажный набор для LM50 на круглую гильзу ∅6-63 мм | 144 | шт
PBI-02 | Монтажный набор для LM50 на круглую гильзу ∅6-125 мм | 144 | шт
Соединители
CMEZ-3.F30 | Соединитель EZ с кабелем, 3-х контактный, Гнездо, 24 VAC/VDC, 2,5 A | 270 | шт
CM08-3.F30 | Соединитель М8 с кабелем, 3-х контактный, Гнездо, 24 VAC/VDC, 3 A | 528 | шт
CM12-4.F30 | Соединитель с кабелем,M12, 4-х контактный, Гнездо, 24 VAC/VDC, 4 A | 786 | шт
4. ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ/ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Термопары
Термопары для технологического оборудования
ТХА-108-4х11-0-KX-7/0.2-2000 | оплетка кабеля из нержавеющей стали, чувствительная часть - гильза 4х25 мм | 1080 | шт
ТХА-005-4x25-0-KX-7/0.2-2000 | оплетка кабеля из нержавеющей стали, чувствительная часть - кольцо для крепления на плоскость | 600 | шт
ТХА-104B-d5-0-KX-7/0.2-2000 | оплетка кабеля из нержавеющей стали, чувствительная часть - подвижный болт М6х16 | 600 | шт
ТХА-106-M6х16-0-KX-7/0.2-2000 | оплетка кабеля из нержавеющей стали, чувствительная часть - гильза 5х10 мм с поворотной защелкой (для экструдеров) | 720 | шт
ТХА-107-5х10-0-KX-7/0.2-2000 | оплетка кабеля из нержавеющей стали, чувствительная часть - гильза с креплением на плоскость | 720 | шт
ТХА-600C-1.0x150-0-KX-7/0.2-2000 | оплетка кабеля из нержавеющей стали, чувствительная часть - игла D=1мм, L=150мм | 1260 | шт
ТХА-700-1.0x150-0-KX-AFA-7/0.2-2000 | оплетка кабеля из каптона, чувствительная часть - игла D=1мм, L=150мм | 1260 | шт
Бобышки для термопары ТХА-107-5х10-0-КХ-7/0.2-2000
Б.П.10х1,5.36.ТХА-107 | М10х1,5, L=36 мм | 600 | шт
Б.П.8х1.28.ТХА-107 | М8х1, L=28 мм | 480 | шт
Провод термопарный ХА
KTK-7/0.2-KX-H-CGA | Хромель-алюмель (тип К), многожильный, оплетка из нержавеющей стали | 240 | м
KTK-7/0.2-KX AFA | Хромель-алюмель (тип К), многожильный, оплетка из каптона | 300 | м
KTK-KX-FB/FB-24-0.5 | Хромель-алюмель (тип К), одножильный, оплетка из стекловолокна | 300 | м
5. КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Концевые выключатели
Микровыключатели
KLS-A1.000.M | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 20 млн циклов | 66 | шт
KLS-A1.010.M | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 20 млн циклов | 90 | шт
KLS-A1.020.M | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 20 млн циклов | 90 | шт
KLS-A1.030.M | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 20 млн циклов | 90 | шт
KLS-A1.040.M | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 20 млн циклов | 90 | шт
KLS-A1.050.M | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 20 млн циклов | 90 | шт
KLS-A1.060.M | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 20 млн циклов | 90 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-A5
KLS-A5.11D | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 300 | шт
KLS-A5.11G1 | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 330 | шт
KLS-A5.11G2 | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 312 | шт
KLS-A5.11M | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 372 | шт
KLS-A5.11N1 | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 312 | шт
KLS-A5.11N2 | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 300 | шт
KLS-A5.11Q1 | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 384 | шт
KLS-A5.11Q2 | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 384 | шт
KLS-A5.11Z | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 204 | шт
KLS-A5.15B | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 354 | шт
KLS-A5.15C | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 312 | шт
KLS-A5.15R | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 354 | шт
KLS-A5.15S | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 312 | шт
KLS-A5.15X | 1НО+1НЗ, Iном.=3 А 125/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 1,6 млн циклов | 312 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-A7
KLS-A7.7110 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 384 | шт
KLS-A7.7120 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 330 | шт
KLS-A7.7121 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 348 | шт
KLS-A7.7124 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 390 | шт
KLS-A7.7140 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 300 | шт
KLS-A7.7141 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 300 | шт
KLS-A7.7144 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 390 | шт
KLS-A7.7166 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 384 | шт
KLS-A7.7310 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 390 | шт
KLS-A7.7311 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 390 | шт
KLS-A7.7312 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 420 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-AW
KLS-AW.CA3241 | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 15 млн циклов | 2340 | шт
KLS-AW.CA12 | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 15 млн циклов | 1932 | шт
KLS-AW.CL | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 15 млн циклов | 1932 | шт
KLS-AW.D2 | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 15 млн циклов | 1752 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-AZ
KLS-AZ.8104 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 516 | шт
KLS-AZ.8107 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 576 | шт
KLS-AZ.8108 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 516 | шт
KLS-AZ.8111 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 504 | шт
KLS-AZ.8112 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 504 | шт
KLS-AZ.8122 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 504 | шт
KLS-AZ.8166 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 504 | шт
KLS-AZ.8168 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 540 | шт
KLS-AZ.8169 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 540 | шт
KLS-AZ.9101 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 10 млн циклов | 504 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-K1
KLS-K1.1110 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А/220 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 516 | шт
KLS-K1.4110 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А/220 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 468 | шт
KLS-K1.5110 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А/220 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 492 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-K3
KLS-K3.20SZ | 1НО+1НЗ, Iном.=0,8 А/220 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 540 | шт
KLS-K3.20SB | 1НО+1НЗ, Iном.=0,8 А/220 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 696 | шт
KLS-K3.20ST | 1НО+1НЗ, Iном.=0,8 А/220 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 720 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-HL
KLS-HL.5000 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 1560 | шт
KLS-HL.5030 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 1560 | шт
KLS-HL.5050 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 1560 | шт
KLS-HL.5200 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 1440 | шт
KLS-HL.5300 | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 1440 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-19
KLS-19.0010 | 1НО+1НЗ, Iном.=0,8 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 396 | шт
KLS-19.1210 | 1НО+1НЗ, Iном.=0,8 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 516 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-P1
KLS-P1.1201L | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 564 | шт
KLS-P1.1001L | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 564 | шт
KLS-P1.1201R | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 564 | шт
KLS-P1.1001R | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 6 млн циклов | 564 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-Z1
KLS-Z1.02ZN | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 4800 | шт
KLS-Z1.03ZN | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 5460 | шт
KLS-Z1.04ZN | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 6240 | шт
KLS-Z1.05ZN | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 7080 | шт
KLS-Z1.06ZN | 1НО+1НЗ, Iном.=1 А 380/250 VAC (AC-15), Ith=5 А, 5 млн циклов | 7920 | шт
Концевые выключатели KIPPRIBOR серии KLS-AW
KLS-AW.CA3242 | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 15 млн циклов | 2340 | шт
KLS-AW.CA2 | 1НО+1НЗ, Iном.=1,5 А/250 VAC (AC-15), Ith=10 А, 15 млн циклов | 1932 | шт
Педальные выключатели
KLS-FS.2 | 1 НО+НЗ (SPDT), Iном.=1 А / 220VAC (AC-15), Ith=10 А, 1 млн циклов | 696 | шт
KLS-FS.EKW5A | 1 НО+НЗ (SPDT), Iном.=1 А / 220VAC (AC-15), Ith=10 А, 1 млн циклов | 600 | шт
KLS-FS.LEKW5A | 1 НО+НЗ (SPDT), Iном.=1 А / 220VAC (AC-15), Ith=10 А, 1 млн циклов | 744 | шт
KLS-FS.502.1 | 1 НО+НЗ (SPDT), Iном.=1 А / 220VAC (AC-15), Ith=10 А, 1 млн циклов | 3480 | шт
KLS-FS.502.2 | 2 НО+НЗ (SPDT), Iном.=1 А / 220VAC (AC-15), Ith=10 А, 1 млн циклов | 3960 | шт
6. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЛЕ
MR компактные реле
MR-202.D | 2-конт., 12 VDC, 5А | 240 | шт
MR-203.D | 2-конт., 24 VDC, 5А | 240 | шт
MR-203D | 2-конт., 24 VDC, 5А | 240 | шт
MR-203.А | 2-конт., 24 VAC, 5А | 342 | шт
MR-203А | 2-конт., 24 VAC, 5А | 342 | шт
MR-207.A | 2-конт., 220 VAC, 5А | 282 | шт
REP силовые реле (10А)
REP-203.DL | 2-конт., 24 VDC, 10 A/250VAC, LED-индикатор | 240 | шт
REP-207.AL | 2-конт., 220 VAC, 10 A/250VAC, LED-индикатор | 252 | шт
REP-403.DL | 4-конт., 24 VDC, 10 A/250VAC, LED-индикатор | 420 | шт
REP-407.AL | 4-конт., 220 VAC, 10 A/250VAC, LED-индикатор | 438 | шт
RP стандартные реле (5А)
RP-402.DLTU | 4-конт., 12VDC, 5A/250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер | 348 | шт
RP-402.ALTU | 4-конт., 12VAC, 5A/ 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер | 366 | шт
RP-403.ALTU | 4-конт., 24VAC, 5A/250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер | 360 | шт
RP-403.DLTU | 4-конт., 24VDC, 5A/250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер | 306 | шт
RP-403.DL | 4-конт., 24VDC, 5A/250V, LED-индикатор | 240 | шт
RP-407.ALTU | 4-конт., 220VAC, 5A/250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер | 312 | шт
RP-407.AL | 4-конт., 220VAC, 5А/250VAC, LED-индикатор | 240 | шт
RS силовые с круглым цоколем (10А)
RS-303.DLTU | 3-конт., 24VDC, 10А/250VAC, мех. индикатор, LED-индикатор, дублер | 570 | шт
RS-305.AL | 3-конт., 110VAC, 10А/250VAC, мех. индикатор, LED-индикатор | 486 | шт
RS-305.ALTU | 3-конт., 110VAC, 10А/250VAC, мех. индикатор, LED-индикатор, дублер | 612 | шт
RS-307.AL | 3-конт., 220VAC, 10А/250VAC, мех. индикатор, LED-индикатор | 402 | шт
RS-307.ALTU | 3-конт., 220VAC, 10А/250VAC, мех. индикатор, LED-индикатор, дублер | 426 | шт
RS-304.AL | 3-конт., 24VAC, 10А/250VAC, мех. индикатор, LED-индикатор | 636 | шт
SR ультракомпактные реле
SR-203.D | 1-конт., 24VDC, 6A/250V | 222 | шт
SR-204.D | 1-конт., 60VDC, 6A при 250V | 378 | шт
Аксессуары к реле
BS-2/15P | зажим пластиковый для PYF012 | 12 | шт
BS-2/25P | зажим пластиковый для PYF012 | 16 | шт
MT-011 | маркировочная пластина для PYF011 | 180 | шт
LM-EN230АС | модуль индикации и защиты | 66 | шт
LM-EN230.R | модуль индикации и защиты | 84 | шт
LM-CF24.G | модуль индикации и защиты | 84 | шт
LM-CF24VDC | модуль индикации и защиты | 66 | шт
SP-011.S | разделитель колодок PYF011 | 90 | шт
BC-011.20P | соединитель для колодок PYF011 | 102 | шт
BS-4/36P.BL | фиксатор реле для PYF044 (BL) голубой | 24 | шт
BS-4/36P.WH | фиксатор реле для PYF044 (WH) белый | 18 | шт
BS-4/36P | фиксатор реле для PYF044 черный | 18 | шт
Колодки для реле
PYF-011BE.230AC/60DC | 3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 1-контактного интерфейсного реле | 282 | шт
PYF-011BE.24DC/24DC | 3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 1-контактного интерфейсного реле | 258 | шт
PYF-012BE/2 | 2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 1-контактного реле | 150 | шт
PYF-012BE/3 | 3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 1-контактного реле | 156 | шт
PYF-022BE/2 | 2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2-контактного реле | 168 | шт
PYF-022BE/2BL | 2-ярусная, монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2-контактного реле, голубая | 180 | шт
PYF-022BE/2WH | 2-ярусная, монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2-контактного реле, белая | 180 | шт
PYF-022BE/3 | 3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2-контактного реле | 186 | шт
PYF-025BE | 2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2, 4-контактных реле | 210 | шт
PYF-025BE/2 | 2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2, 4-контактных реле | 252 | шт
PYF-029BE | монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2-контактного реле с круглым цоколем | 198 | шт
PYF-029BE/M | монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2-контактного реле с круглым цоколем | 228 | шт
PYF-039BE | монтажная колодка с винтовыми клеммами для 3-контактного реле с круглым цоколем | 216 | шт
PYF-039BE/M | монтажная колодка с винтовыми клеммами для 3-контактного реле с круглым цоколем | 258 | шт
PYF-044BE | 2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 4-х контактных реле | 174 | шт
PYF-044BE/2 | 2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 4-контактного реле | 228 | шт
PYF-044BE/2BL | 2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 4-х контактных реле, голубая | 246 | шт
PYF-044BE/2WH | 2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 4-х контактных реле, белая | 246 | шт
PYF-044BE/3 | 3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 4-контактного реле | 240 | шт
PYF-044BE/3WH | 3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 4-контактного реле, белая | 282 | шт
PYF-045BE | 2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для 2, 4-контактных реле | 360 | шт
PYF-112BE/3 | 3-ярусная колодка с самозажимными клеммами для 1-контактного реле | 270 | шт
PYF-122BE/3 | 3-ярусная колодка с самозажимными клеммами для 2-контактного реле | 258 | шт
PYF-144BE/3 | 3-ярусная монтажная колодка с самозажимными клеммами для 4-контактного реле | 444 | шт
7. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ
Радиаторы охлаждения для твердотельных реле
PTP034 | 105х100х80 мм | 738 | шт
PTP036 | 150х100х80 мм | 1092 | шт
PTP037 | 260х180х50 мм | 2988 | шт
PTP038 | 150х125х135 мм | 3438 | шт
PTP039 | 200х125х135 мм | 6678 | шт
PTP040 | 300х125х135 мм | 7290 | шт
PTP052 | 100х48х77 мм | 732 | шт
PTP060 | 80х50х50 мм | 234 | шт
PTP061.1 | 144x67x50 мм | 450 | шт
PTP062.1 | 144х110х50 мм | 546 | шт
PTP063.1 | 180х125х50 мм | 1128 | шт
Серии BDH, SBDH
BDH-10044.ZD3 | для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=100 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2616 | шт
BDH-12044.ZD3 | для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=120 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2646 | шт
BDH-15044.ZD3 | для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=150 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2712 | шт
BDH-20044.ZD3 | для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=200 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 3120 | шт
BDH-25044.ZD3 | для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=250 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 3216 | шт
SBDH-10044.ZD3 | малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=100 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2616 | шт
SBDH-12044.ZD3 | малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=120 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2646 | шт
SBDH-15044.ZD3 | малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=150 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2712 | шт
SBDH-6044.ZD3 | малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=60 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2490 | шт
SBDH-8044.ZD3 | малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=80 A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2430 | шт
Серия GxDH
GaDH-500120.ZD3 | для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=500A, Uкоммут.=60…1000VAC, Uупр=3…32VDC | 9924 | шт
GaDH-600120.ZD3 | для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=600A, Uкоммут.=60…1000VAC, Uупр=3…32VDC | 11532 | шт
GaDH-800120.ZD3 | для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=800A, Uкоммут.=60…1000VAC, Uупр=3…32VDC | 14934 | шт
GwDH-500120.ZD3 | для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=500A, Uкоммут.=60…1000VAC, Uупр=3…32VDC | 11628 | шт
GwDH-600120.ZD3 | для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=600A, Uкоммут.=60…1000VAC, Uупр=3…32VDC | 11970 | шт
GwDH-800120.ZD3 | для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=800A, Uкоммут.=60…1000VAC, Uупр=3…32VDC | 16794 | шт
Серия HD-10U
HD-1022.10U | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки=10 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (Uном. нагр. = 220 VAC), управляющий сигнал 0…10 В | 840 | шт
HD-1022.10U [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки=10 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (Uном. нагр. = 220 VAC), управляющий сигнал 0…10 В | 1104
HD-2522.10U | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки=25 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (Uном. нагр. = 220 VAC), управляющий сигнал 0…10 В | 1020 | шт
HD-2522.10U [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки=25 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (Uном. нагр. = 220 VAC), управляющий сигнал 0…10 В | 1170 | шт
HD-4022.10U | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки=40 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (Uном. нагр. = 220 VAC), управляющий сигнал 0…10 В | 1140 | шт
HD-4022.10U [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки=40 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (Uном. нагр. = 220 VAC), управляющий сигнал 0…10 В | 1422 | шт
Серия HD-DD3
HD-1025.DD3 | для коммутации цепей постоянного тока: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=20...250VDC, Uупр=5…32VDC | 720 | шт
HD-1025.DD3 [M02] | для коммутации цепей постоянного тока: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=20...250VDC, Uупр=5…32VDC | 918 | шт
HD-2525.DD3 [M02] | для коммутации цепей постоянного тока: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=20...250VDC, Uупр=5…32VDC | 978 | шт
HD-4025.DD3 [M02] | для коммутации цепей постоянного тока: Iкоммут макс.=40A, Uкоммут.=20...250VDC, Uупр=5…32VDC | 1230 | шт
Серия HD-LA
HD-1025.LA | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 10 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 250 VAC), управляющий сигнал 4…20 мA | 1020 | шт
HD-1044.LA [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 10 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал 4…20 мA | 1386 | шт
HD-2525.LA | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 25 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 250 VAC), управляющий сигнал 4…20 мA | 1140 | шт
HD-2544.LA [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 25 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал 4…20 мA | 1578 | шт
HD-4044.LA [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 40 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал 4…20 мA | 1638 | шт
HD-6044.LA [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 60 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал 4…20 мA | 2112 | шт
HD-8025.LA | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 80 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 250 VAC), управляющий сигнал 4…20 мA | 1620 | шт
HD-8044.LA [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 80 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал 4…20 мA | 2052 | шт
Серия HD-VA
HD-1044.VA | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 10 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал переменный резистор 470...560 кОм, 0,5 Вт | 600 | шт
HD-1044.VA [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 10 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал переменный резистор 470...560 кОм, 0,5 Вт | 630 | шт
HD-2544.VA | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 25 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал переменный резистор 470...560 кОм, 0,5 Вт | 720 | шт
HD-2544.VA [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 25 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал переменный резистор 470...560 кОм, 0,5 Вт | 918 | шт
HD-4044.VA [M02] | для непрерывного регулирования напряжения: max Iнагрузки= 40 A, Uрегулир.= от 10 VAC до Uном. нагр. (220 VAC ≤ Uном. нагр. ≤ 440 VAC), управляющий сигнал переменный резистор 470...560 кОм, 0,5 Вт | 948 | шт
Серия HD-ZA2, ZD3
HD-1044.ZA2 | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 540 | шт
HD-1044.ZA2 [M02] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 852 | шт
HD-1044.ZD3 [M02] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3…32VDC: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 726 | шт
HD-1544.ZA2 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=15A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 900 | шт
HD-1544.ZD3 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3…32VDC: Iкоммут макс.=15A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 660 | шт
HD-2544.ZA2 [M02] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 918 | шт
HD-2544.ZA2 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 780 | шт
HD-2544.ZD3 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3…32VDC: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 930 | шт
HD-2544.ZD3 [M02] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3…32VDC: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 882 | шт
HD-4044.ZD3 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3…32VDC: max Iкоммут.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 990 | шт
HD-4044.ZD3 [M02] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3…32VDC: max Iкоммут.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 948 | шт
HD-4044.ZA2 | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 810 | шт
HD-4044.ZA2 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 1080 | шт
HD-4044.ZA2 [M02] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 1008 | шт
HD-6044.ZA2 | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 1260 | шт
HD-6044.ZA2 [M02] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 1548 | шт
HD-8044.ZA2 | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 1560 | шт
HD-8044.ZA2 [M02] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 1734 | шт
Серия HDH
HDH-10044.ZA2 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=100A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=90…250VAC | 2160 | шт
HDH-10044.ZD3 | для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=100A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 1800 | шт
HDH-10044.ZD3 [M01] | для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=100A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3…32VDC | 2100 | шт
HDH-10044.ZD3 [M02] | для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=100A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3…32VDC | 2238 | шт
HDH-12044.ZA2 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=120A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=90…250VAC | 2310 | шт
HDH-12044.ZD3 [M01] | для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=120A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3…32VDC | 2220 | шт
HDH-12044.ZD3 [M02] | для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=120A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3…32VDC | 2268 | шт
HDH-6044.ZA2 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=90…250VAC | 1680 | шт
HDH-6044.ZD3 [M01] | для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3…32VDC | 1590 | шт
HDH-6044.ZD3 [M02] | для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3…32VDC | 1638 | шт
HDH-8044.ZA2 [M01] | общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90…250VAC: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=90…250VAC | 2100 | шт
HDH-8044.ZD3 [M01] | для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3…32VDC | 2010 | шт
HDH-8044.ZD3 [M02] | для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3…32VDC | 1704 | шт
Серия HT
HT-10044.ZA2 | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.= 75А, Uкоммут.=40...440 VAC, Uупр=90…250 VAC | 5250 | шт
HT-10044.ZA2 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.= 75А, Uкоммут.=40...440 VAC, Uупр=90…250 VAC | 6462 | шт
HT-10044.ZD3 | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=100A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 5130 | шт
HT-10044.ZD3 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=100A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 6618 | шт
HT-1044.ZA2 | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 1980 | шт
HT-1044.ZA2 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 2238 | шт
HT-1044.ZD3 | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 1950 | шт
HT-1044.ZD3 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2178 | шт
HT-12044.ZA2 | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс =90 А, Uкоммут=40...440 VAC, Uупр=90…250 VAC | 5730 | шт
HT-12044.ZA2 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс =90 А, Uкоммут=40...440 VAC, Uупр=90…250 VAC | 6900 | шт
HT-12044.ZD3 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=120A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 6744 | шт
HT-2544.ZA2 | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 2280 | шт
HT-2544.ZA2 [M01] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 3060 | шт
HT-2544.ZA2 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 2838 | шт
HT-2544.ZD3 [M01] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2880 | шт
HT-2544.ZD3 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=25A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2712 | шт
HT-4044.ZA2 | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 2640 | шт
HT-4044.ZA2 [M01] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 3210 | шт
HT-4044.ZA2 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 3024 | шт
HT-4044.ZD3 [M01] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 3030 | шт
HT-4044.ZD3 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=40A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 2898 | шт
HT-6044.ZA2 | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 3720 | шт
HT-6044.ZA2 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 4476 | шт
HT-6044.ZD3 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 4320 | шт
HT-8044.ZA2 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90…250VAC | 5040 | шт
HT-8044.ZD3 | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 3720 | шт
HT-8044.ZD3 [M02] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3…32VDC | 4884 | шт
HTH-10044.ZD3 [M01] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=100A, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=3…32VDC | 5580 | шт
HTH-6044.ZA2 [M01] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=90…250VAC | 4560 | шт
HTH-6044.ZD3 [M01] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=60A, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=3…32VDC | 4380 | шт
HTH-8044.ZA2 [M01] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=90…250VAC | 5040 | шт
HTH-8044.ZD3 [M01] | для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=80A, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=3…32VDC | 4860 | шт
Серия MD
MD-0544.ZD3 | однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки: Iкоммут макс.=5A, Uкоммут.=24...440VAC, Uупр=3…32VDC | 444 | шт
MD-1044.ZD3 | однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки: Iкоммут макс.=10A, Uкоммут.=24...440VAC, Uупр=3…32VDC | 474 | шт
MD-1544.ZD3 | однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки: Iкоммут макс.=15A, Uкоммут.=24...440VAC, Uупр=3…32VDC | 504 | шт
8. МИКРОКЛИМАТ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ
Вентиляторы охлаждения VENT
Квадратные вентиляторы с пластиковой крыльчаткой, 220 VAC/50 Гц
VENT-12738.220VAC.7PSHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,13 А, P=21 Вт, 2700 об./мин, 2,7 м3/мин, 50 дБ, 127х127х38 мм | 1374 | шт
Квадратные вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава, 220 VAC/50 Гц
VENT-8025.220VAC.7MSHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,1 А, P=20 Вт, 2700 об./мин, 0,5 м3/мин, 30 дБ, 80х80х25 мм | 954 | шт
VENT-8038.220VAC.5MSHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,07 А, P=15 Вт, 2300 об./мин, 0,68 м3/мин, 30 дБ, 80х80х38 мм | 1008 | шт
VENT-9225.220VAC.7MSHB.C50 | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,1 А, P=20 Вт, 2650 об./мин, 0,85 м3/мин, 35 дБ, 92х92х25 мм | 966 | шт
VENT-12025.220VAC.5MSHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,09 А, P=20 Вт, 2600 об./мин, 1,86 м3/мин, 44 дБ, 120х120х25 мм | 984 | шт
VENT-12038.220VAC.5MSMB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,08 А, P=14 Вт, 2500 об./мин, 2,2 м3/мин, 41 дБ, 120х120х38 мм | 1014 | шт
VENT-12038.220VAC.5MSHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,13 А, P=21 Вт, 2700 об./мин, 2,37 м3/мин, 49 дБ, 120х120х38 мм | 1008 | шт
VENT-12038.220VAC.5MSLB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,05 А, P=9 Вт, 2300 об./мин, 2 м3/мин, 39 дБ, 120х120х38 мм | 1116 | шт
VENT-12038.220VAC.7MSXB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,15 А, P=23 Вт, 2500 об./мин, 2,96 м3/мин, 50 дБ, 120х120х38 мм | 1116 | шт
VENT-15051.220VAC.5MSHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,35 А, P=45 Вт, 2800 об./мин, 5,6 м3/мин, 57 дБ, 150х150х51 мм | 2970 | шт
VENT-16065.220VAC.7MSHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,12 А, P=27 Вт, 2800 об./мин, 7,3 м3/мин, 59 дБ, 160х160х65 мм | 3726 | шт
VENT-18065.220VAC.7MSHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,59 А, P=70 Вт, 2600 об./мин, 10,7 м3/мин, 60 дБ, 180х180х65 мм | 4194 | шт
VENT-18065.220VAC.7MSHB.SA | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,26 А, P=55 Вт, 2800 об./мин, 11,2 м3/мин, 61 дБ, 180х180х65 мм | 4440 | шт
VENT-20872.220VAC.7MSHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,38 А, P=85 Вт, 2900 об./мин, 26,75 м3/мин, 71 дБ, 208х208х72 мм | 10920 | шт
Квадратные вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава, 24 VDC
VENT-18065.24VDC.7MSHB | Uпит.=24VDC, Iпотр.=3,6 А, P=90 Вт, 4000 об./мин, 16,3 м3/мин, 73 дБ, 180х180х65 мм | 7746 | шт
VENT-20872.24VDC.5MSHB | Uпит.=24VDC/50Hz, Iпотр.=4 А, P=95 Вт, 3600 об./мин, 23,3 м3/мин, 76 дБ, 208х208х72 мм | 16842 | шт
Овальные вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава, 220 VAC/50 Гц
VENT-17251.220VAC.5MOHB.H10 | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,2 А, P=30 Вт, 2700 об./мин, 5 м3/мин, 56 дБ, 172х150х51 мм | 5520 | шт
VENT-17251.220VAC.5MOHB | Uпит.=220 VAC/50Hz, Iпотр.=0,27 А, P=45 Вт; 2800 об./мин; 5,6 м3/мин; 57 дБ; 172х150х51 мм | 3156 | шт
VENT-17255.220VAC.5MOHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,28 А, P=45 Вт, 2600 об./мин, 5,9 м3/мин, 58 дБ, 172х150х55 мм | 4194 | шт
VENT-17255.220VAC.7MOHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,28 А, P=45 Вт, 2600 об./мин, 5,3 м3/мин, 55 дБ, 172х150х55 мм | 3930 | шт
Круглые вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава, 220 VAC/50 Гц
VENT-22260.220VAC.5MRHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=0,18 А, P=40 Вт, 2800 об./мин, 12 м3/мин, 63 дБ, D222х60 мм | 4992 | шт
Круглые вентиляторы с крыльчаткой из магниевого сплава, 24 VDC
VENT-22260.24VDC.5MRHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=2,5 А, P=60 Вт, 4000 об./мин, 19,5 м3/мин, 72 дБ, D222х60 мм | 10632 | шт
VENT-22280.24VDC.3MRHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=2,3 А, P=55 Вт, 3000 об./мин, 17,6 м3/мин, 73 дБ, D222х80 мм | 12636 | шт
VENT-22580.24VDC.9MRHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=3,6 А, P=55 Вт, 3600 об./мин, 21,3 м3/мин, 71 дБ, D225х80 мм | 29220 | шт
VENT-25490.24VDC.3MRHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=4,2 А, P=100 Вт, 3000 об./мин, 29,1 м3/мин, 72 дБ, D254х90 мм | 14310 | шт
VENT-28080.24VDC.7MRHB | Uпит.=220VAC/50Hz, Iпотр.=4,2 А, P=100 Вт,2950 об./мин, 32,2 м3/мин, 71 дБ, D280х80 мм | 22434 | шт
Вентиляционные решетки и фильтры KIPVENT
Вентилятор с впускной решеткой и фильтром KIPVENT
KIPVENT-100.01.230 | Uпит.=230VAC, производительность 42 м3/ч, с одной выпускной решеткой 36 м3/ч, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, макс. статическое давление 29 Па, установочный размер:93,5х93,5 мм; габаритный: 121х121х60,5 мм, tраб.=-20…+60 °C, IP54 | 2142 | шт
KIPVENT-200.01.230 | Uпит.=230VAC, производительность 88 м3/ч, с одной выпускной решеткой 65 м3/ч, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, макс. статическое давление 29 Па, установочный размер:121х121 мм; габаритный: 148,5x148,5x73,5 мм, tраб.=-20…+60 °C, IP54 | 2580 | шт
KIPVENT-300.01.230 | Uпит.=230VAC, производительность 111 м3/ч, с одной выпускной решеткой 94 м3/ч, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, макс. статическое давление 29 Па, установочный размер:174х174 мм; габаритный: 204x204x103 мм, tраб.=-20…+60 °C, IP54 | 3300 | шт
KIPVENT-400.01.230 | Uпит.=230VAC, производительность 269 м3/ч, с одной выпускной решеткой 238 м3/ч, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, макс. статическое давление 29 Па, установочный размер:222х222 мм; габаритный: 255x255x115 мм, tраб.=-20…+60 °C, IP54 | 6438 | шт
KIPVENT-400.11.230 | Uпит.=230VAC, производительность 541 м3/ч, с одной выпускной решеткой 429 м3/ч, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, макс. статическое давление 29 Па, установочный размер:222х222 мм; габаритный: 255x255x130 мм, tраб.=-20…+60 °C, IP54 | 7200 | шт
KIPVENT-400.21.230 | Uпит.=230VAC, производительность 580 м3/ч, с одной выпускной решеткой 456 м3/ч, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, макс. статическое давление 29 Па, установочный размер:222х222 мм; габаритный: 255x255x124 мм, tраб.=-20…+60 °C, IP54 | 8268 | шт
KIPVENT-500.01.230 | Uпит.= 230VAC, производительность 580 м3/ч, с одной выпускной решеткой 511 м3/ч, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, макс. Статическое давление 176 Па, установочный размер: 291х291 мм; габаритный: 322х322х130 мм, tраб.=-20…+60 °C, IP54 | 11394 | шт
Решетка вентиляционная выпускная с фильтром KIPVENT
KIPVENT-100.01.300 | IP54, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, tраб.=-20…+60 °C установочный размер: 92,5х92,5 мм; габаритный: 116,5х116,5х22 мм | 900 | шт
KIPVENT-100.01.300.7032 | IP54, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, tраб.=-20…+60 °C установочный размер: 92,5х92,5 мм; габаритный: 116,5х116,5х22 мм, цвет RAL7032 | 636 | шт
KIPVENT-200.01.300 | IP54, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, tраб.=-20…+60 °C установочный размер: 124х124 мм; габаритный: 150х150х24 мм | 1044 | шт
KIPVENT-300.01.300 | IP54, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, tраб.=-20…+60 °C установочный размер: 177х177 мм; габаритный: 204х204х30 мм | 1254 | шт
KIPVENT-400.01.300 | IP54, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, tраб.=-20…+60 °C установочный размер: 224,224 мм; габаритный: 255х255х30 мм | 1794 | шт
KIPVENT-500.01.300 (M01) | IP54, поверхностная плотность фильтра 150 г/м2, tраб.=-20…+60 °C установочный размер: 292х292 мм; габаритный: 320х320х30 мм | 3162 | шт
Комплекты сменных фильтров для вентиляционных решеток KIPVENT
KIPVENT-100-FP-G3 | cменный фильтр для KIPVENT 100 (комплект 5 штук) | 204 | компл.
KIPVENT-200-FP-G3 | cменный фильтр для KIPVENT 200 (комплект 5 штук) | 234 | компл.
KIPVENT-300-FP-G3 | cменный фильтр для KIPVENT 300 (комплект 5 штук) | 330 | компл.
KIPVENT-400-FP-G3 | cменный фильтр для KIPVENT 400 (комплект 5 штук) | 480 | компл.
KIPVENT-500-FP-G3 | cменный фильтр для KIPVENT 500 (комплект 5 штук) | 576 | компл.
Решетки защитные
VENT-80.MG | металлическая защитная решетка для вентиляторов 80х80 мм | 66 | шт
VENT-92.MG | металлическая защитная решетка для вентиляторов 92х92 мм | 78 | шт
VENT-120.MG | металлическая защитная решетка для вентиляторов 120х120 мм | 96 | шт
VENT-160.MG | металлическая защитная решетка для вентиляторов 160х160 мм | 192 | шт
VENT-180.MG | металлическая защитная решетка для вентиляторов 180х180 мм | 258 | шт
VENT-220.MG | металлическая защитная решетка для вентиляторов 220х220 мм | 360 | шт
VENT-250.MG | металлическая защитная решетка для вентиляторов 250х250 мм | 438 | шт
Драйверы шаговых двигателей
SMD-2O.17.16.R2 | Напряжение питания 24…48VDC, ток двигателя 1,6А, габарит подключаемых двигателей NEMA17 | 3210 | шт
SMD-2O.24.40 | Напряжение питания 24…48VDC, ток двигателя 4А, габарит подключаемых двигателей NEMA24 | 3390 | шт
SMD-2O.24.40.2IR | Напряжение питания 24…48VDC, ток двигателя 4А, габарит подключаемых двигателей NEMA24, встроенный генератор, управление по дискретным входам, регулировка частоты вращения двигателя потенциометром, управление двумя двигателями. | 4680 | шт
SMD-2O.24.40.IO | Напряжение питания 24…48VDC, ток двигателя 4А, габарит подключаемых двигателей NEMA24, встроенный генератор, управление по дискретным входам | 6420 | шт
SMD-2O.24.40.IR | Напряжение питания 24…48VDC, ток двигателя 4А, габарит подключаемых двигателей NEMA24, встроенный генератор, управление по дискретным входам, регулировка частоты вращения двигателя потенциометром | 6420 | шт
SMD-2O.34.60 | Напряжение питания 24…48VDC, ток двигателя 4А, габарит подключаемых двигателей NEMA34 | 5880 | шт
Шаговые двигатели
SMO-17.H218S.3K20.040.4K.034 | NEMA-17, 3,2 кг*см, 0,4 А, 1,8°, 34 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 960 | шт
SMO-17.H218S.2K80.084.4K.034 | NEMA-17, 2,8 кг*см, 0,84 А, 1,8°, 34 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 960 | шт
SMO-17.H218S.2K80.170.4K.034 | NEMA-17, 2,8 кг*см, 1,7 А, 1,8°, 34 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 960 | шт
SMO-17.H218S.4K20.040.4K.040 | NEMA-17, 4,2 кг*см, 0,4 А, 1,8°, 40 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1080 | шт
SMO-17.H218S.4K50.080.4K.040 | NEMA-17, 4,5 кг*см, 0,8 А, 1,8°, 40 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1080 | шт
SMO-17.H218S.5K20.120.4K.040 | NEMA-17, 5,2 кг*см, 1,2 А, 1,8°, 40 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1080 | шт
SMO-17.H218S.4K00.168.4K.040 | NEMA-17, 4 кг*см, 1,68 А, 1,8°, 40 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1080 | шт
SMO-17.H218S.4K00.170.4K.040 | NEMA-17, 4 кг*см, 1,7 А, 1,8°, 40 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1080 | шт
SMO-17.H218S.4K50.040.4K.048 | NEMA-17, 4,5 кг*см, 0,4 А, 1,8°, 48 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1320 | шт
SMO-17.H218S.5K00.100.4K.048 | NEMA-17, 5 кг*см, 1 А, 1,8°, 48 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1320 | шт
SMO-17.H218S.5K50.130.4K.048 | NEMA-17, 5,5 кг*см, 1,3 А, 1,8°, 48 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1320 | шт
SMO-17.H218S.5K50.150.4K.048 | NEMA-17, 5,5 кг*см, 1,5 А, 1,8°, 48 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1320 | шт
SMO-17.H218S.5K20.168.4K.048 | NEMA-17, 5,2 кг*см, 1,68 А, 1,8°, 48 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1320 | шт
SMO-17.H218S.7K00.150.4K.060 | NEMA-17, 7 кг*см, 1,5 А, 1,8°, 60 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1680 | шт
SMO-23.H218S.5K50.100.4K.041 | NEMA-23, 5,5 кг*см, 1 А, 1,8°, 41 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1500 | шт
SMO-23.H218S.5K00.200.4K.041 | NEMA-23, 5,5 кг*см, 2 А, 1,8°, 41 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1500 | шт
SMO-23.H218S.8K20.150.4K.051 | NEMA-23, 8,2 кг*см, 1,5 А, 1,8°, 51 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1680 | шт
SMO-23.H218S.9K00.200.4K.051 | NEMA-23, 9 кг*см, 2 А, 1,8°, 51 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1680 | шт
SMO-23.H218S.13K5.150.4K.056 | NEMA-23, 13,5 кг*см, 1,5 А, 1,8°, 56 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1740 | шт
SMO-23.H218S.12K6.280.4K.056 | NEMA-23, 12,6 кг*см, 2,8 А, 1,8°, 56 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1740 | шт
SMO-23.H218S.12K0.300.4K.056 | NEMA-23, 12 кг*см, 3 А, 1,8°, 56 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 1740 | шт
SMO-23.H218S.19K0.280.4K.076 | NEMA-23, 19 кг*см, 2,8 А, 1,8°, 76 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 2280 | шт
SMO-23.H218S.20K0.300.4K.076 | NEMA-23, 20 кг*см, 3 А, 1,8°, 76 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 2280 | шт
SMO-23.H218S.20K0.400.4K.076 | NEMA-23, 20 кг*см, 4 А, 1,8°, 76 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 2280 | шт
SMO-23.H218S.22K0.300.4K.082 | NEMA-23, 22 кг*см, 3 А, 1,8°, 82 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 2400 | шт
SMO-23.H218S.20K0.400.4K.082 | NEMA-23, 20 кг*см, 4 А, 1,8°, 82 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 2340 | шт
SMO-23.H218S.25K0.300.4K.100 | NEMA-23, 25 кг*см, 3 А, 1,8°, 100 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 3120 | шт
SMO-23.H218S.25K0.400.4K.100 | NEMA-23, 25 кг*см, 4 А, 1,8°, 100 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 3120 | шт
SMO-23.H218S.30K0.300.4K.112 | NEMA-23, 30 кг*см, 3 А, 1,8°, 112 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 3420 | шт
SMO-23.H218S.28K0.350.4K.112 | NEMA-23, 28 кг*см, 3,5 А, 1,8°, 112 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 3420 | шт
SMO-23.H218S.30K0.400.4K.112 | NEMA-23, 30 кг*см, 4 А, 1,8°, 112 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 3420 | шт
SMO-34.H218S.35K0.400.4K.078 | NEMA-34, 35 кг*см, 4 А, 1,8°, 78 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 4260 | шт
SMO-34.H218S.45K0.420.4K.078 | NEMA-34, 45 кг*см, 4,2 А, 1,8°, 78 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 4260 | шт
SMO-34.H218S.45K0.600.8K.078 | NEMA-34, 45 кг*см, 6 А, 1,8°, 78 мм, 2-х фазн., 8-х пров. | 4260 | шт
SMO-34.H218S.45K0.450.4K.082 | NEMA-34, 45 кг*см, 4,5 А, 1,8°, 82 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 4560 | шт
SMO-34.H218S.50K0.560.8K.082 | NEMA-34, 50 кг*см, 5,6 А, 1,8°, 82 мм, 2-х фазн., 8-х пров. | 4560 | шт
SMO-34.H218S.68K0.500.4K.100 | NEMA-34, 68 кг*см, 5 А, 1,8°, 100 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 5760 | шт
SMO-34.H218S.65K0.500.8K.100 | NEMA-34, 65 кг*см, 5 А, 1,8°, 100 мм, 2-х фазн., 8-х пров. | 5760 | шт
SMO-34.H218S.60K0.500.4K.118 | NEMA-34, 60 кг*см, 5 А, 1,8°, 118 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 6300 | шт
SMO-34.H218S.85K0.600.4K.118 | NEMA-34, 85 кг*см, 6 А, 1,8°, 118 мм, 2-х фазн., 4-х пров. | 6300 | шт
SMO-34.H218S.85K0.500.8K.118 | NEMA-34, 85 кг*см, 5 А, 1,8°, 118 мм, 2-х фазн., 8-х пров. | 6300 | шт
SMO-34.H218S.85K0.560.8K.118 | NEMA-34, 85 кг*см, 5,6 А, 1,8°, 118 мм, 2-х фазн., 8-х пров. | 6300 | шт
SMO-34.H218S.100K.500.4K.156 | NEMA-34, 100 кг*см, 5 А, 1,8°, 156 мм, 2-х фазн., 8-х пров. | 9300 | шт
SMO-34.H218S.122K.620.4K.156 | NEMA-34, 122 кг*см, 6,2 А, 1,8°, 156 мм, 2-х фазн., 8-х пров. | 9300 | шт
SMO-34.H218S.120K.490.8K.156 | NEMA-34, 120 кг*см, 4,9 А, 1,8°, 156 мм, 2-х фазн., 8-х пров. | 9300 | шт
SMO-34.H218S.120K.560.8K.156 | NEMA-34, 120 кг*см, 5,6 А, 1,8°, 156 мм, 2-х фазн., 8-х пров. | 9420 | шт